|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 规格 (型号) | 数量 |
| 1 | 提升泵 | 台 | WQ45-12-3 | 3 |
| 2 | 机械格栅 | 台 | 600型 | 1 |
| 3 | 污泥处理装置 | 套 | XMMY20/630-UB处理量：  20m³/h | 1 |
| 4 | 废气处理装置 | 套 | UV光解+活性炭吸附一体机风量：5000m³/h | 1 |
| 5 | 加药装置 | 套 | JY500, 含搅拌机,计量泵 | 3 |
| 6 | 管道混合器 | 个 | DN150 | 1 |
| 7 | 流量在线监测系统 | 套 | 含管道流量计、数采仪 | 1 |
| 8 | 其他材料 | 项 | 管道及配件 | 1 |
| 9 | 配电柜 | 套 | PLC | 1 |

**叠彩院区污水处理站设备清单**