## Sheet1
中南大学湘雅二医院桂林医院计量仪器需检测清单(强检）
序号 | 种别 | 受检类别 | 检定周期 | 标准单价 | 折后单价
|  |  |  | 元 | 元
1 | 多参数监护仪 | 依法管理 | 1年
16 | 心电监护仪 | 依法管理 | 1年
17 | 多参数心电监护仪 | 依法管理 | 1年
4 | 数字心电图机 | 依法管理 | 1年
2 | 电子血压计 | 依法管理 | 1年
3 | 血压计 | 依法管理 | 1年
5 | 压力表 | 依法管理 | 1年
6 | 夹层压力表 | 依法管理 | 1年
7 | 压力真空表 | 依法管理 | 1年
8 | 不锈钢压力表 | 依法管理 | 1年
9 | 医用压力表 | 依法管理 | 1年
10 | 内室压力表 | 依法管理 | 1年
11 | 精密压力表 | 依法管理 | 1年
12 | 氧气表 | 依法管理 | 1年
13 | 氧压力表 | 依法管理 | 1年
14 | 氧气压力表 | 依法管理 | 1年
15 | 数字X射线摄影系统（DR） | 依法管理 | 1年
19 | 医用乳腺X射线辐射源 | 依法管理 | 1年
20 | 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X射线辐射源 | 依法管理 | 1年