## 表9 病房基本设备
病房基本设备
序号 | 项目编号 | 设备名称 | 单价 (万元) | 数量 | 总金额 (万元) | 参数
1 | 222 | 多参数监护仪 | 2 | 200 | 400 | 1.便携式一体化监护仪，固定式提手。 2.可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数。 3.心电（心律失常、ST段分析）、呼吸、体温、血氧、无创血压等监测参数可适用于成人、小儿、新生儿。
2 | 223 | 除颤监护仪 | 8 | 18 | 144 | 1.可用于监护成人,儿童,新生儿患者； 2.标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温
3 | 224 | 高流量湿化氧疗仪 | 5 | 24 | 120 | 1.适用人群：成人、小儿。 2.具有待机界面、通气界面、配置界面三种不同的显示界面。 3.具有快氧通气功能，快速提升氧浓度，提高患者氧储备，便于吸痰、纤支镜、插管等护理操作。
4 | 225 | 无创呼吸机 | 15 | 25 | 375 | 1.适用于成人和小儿患者进行通气辅助及呼吸支持，能够满足危重症患者的无创通气需求。 2.支持识别和设置不同类型呼吸面罩和呼气端口的选择。 3.具有智能逻辑判断及报警链管理，报警可采用图形化和文字指引进行故障提示
5 | 226 | 心电图机 | 9 | 24 | 216 | 1.无需选择灵敏度，自动检测起搏器工作状态； 2.屏幕可预览完整的心电图报告；
6 | 227 | 抗栓泵 | 5 | 24 | 120 | 所提供产品必须能实现三级甲等医院采购需求，产品质量不低于国家强制标准要求
7 | 228 | 病床 | 0.5 | 1118 | 559 | 1.含床、床头柜、床垫、输液架、餐板，安全可靠，牢固结实； 2.床体四周配四个输液架插座，钢管整体成型； 3.床体两侧配两个引流袋挂钩，多体位输液引流； 4.床体两侧与床尾共设置三个床垫防滑筋，防止床垫在床板升降时前后左右滑动；
8 | 229 | 输液泵 | 0.7 | 50 | 35 | 1.适用符合标准的各品牌20d/ml、60d/ml等输液器； 2.多种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、点滴模式；
9 | 230 | 注射泵 | 0.6 | 165 | 99 | 1.自动识别注射器：规格为5ml 、10ml、20 ml、30 ml、50（60） ml所有符合标准的注射器 2.6种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、首剂量模式、序列模式
10 | 231 | 负压吸引器 | 0.3 | 25 | 7.5 | 1.工作原理：采用无油润滑负压泵制造而成的可移动式吸引装置； 2.主要材料：塑料；
11 | 232 | 气垫床 | 0.1 | 122 | 12.2 | 所提供产品必须能实现三级甲等医院采购需求，产品质量不低于国家强制标准要求
合计 |  |  |  |  | 2087.7

## 表10 重症监护室
重症监护室
序号 | 项目编号 | 设备名称 | 单价 (万元) | 数量 | 总金额 (万元) | 参数
1 | 233 | ICU吊塔 | 16 | 93 | 1488 | 1.吊塔电源为单相220V电源，有专用的电源接地线、相线、中线三线供给，电源插座容量为单相220V/10A。 2.电源可支持模块化设计，装机后可根据临床需求不拆卸吊塔随时增加插座数量，也可随时灵活调节插座高度位置。 3.可配备横臂关节背景灯、终端箱地灯、抽屉照明灯。 4.所有吊塔均须配有刹车系统，保证吊塔不产生漂移
2 | 234 | 多功能电动监护承载平台 | 6 | 93 | 558 | 所提供产品必须能实现三级甲等医院采购需求，产品质量不低于国家强制标准要求
3 | 235 | 高档有创呼吸机 | 40 | 15 | 600 | 1.适用于儿童和成人呼吸支持和治疗的呼吸机，中文操作界面，中文报警显示。 2.病人呼气开始时做功减到最低，伺服反馈控制系统跟踪病人细微的变化。
4 | 236 | picco监测仪 | 35 | 6 | 210 | 1.仪器通道数：单通道，可同时监测7个参数。 2.三种监测曲线可同屏显示
5 | 237 | 自动振动排痰仪 | 5 | 5 | 25 | 设备用途：用于多种原因引起的呼吸道分泌物增多、排出不畅的患者，辅助患者痰液的排出。预防、减少呼吸系统并发症的发生。
6 | 238 | 亚低温治疗仪 | 4 | 10 | 40 | 1.体温监测：具有体表温度和体腔温度两种专用探头； 2.体温监测报警：体温超限时报警并停止输出； 3.断电保护功能:具备断电保护功能，断电时再通电开机后，仪器自动运行断电前的程序； 4.故障智能诊断:具有水量不足、传感器松脱等智能提示功能。
7 | 239 | 除颤仪 | 8 | 3 | 24 | 1.除颤电流波形：双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 2.手动除颤电极板：标配成人、儿童各一付 3.标配工作模式：手动除颤，同步复律，内部放电，机器智能自检，生命体征心电、血压、血氧监护，除颤仪内置血压，血氧模块。
8 | 240 | 血气分析仪 | 15 | 3 | 45 | 适用于床旁诊断、中心实验室的血气标本分析，进行血气、电解质、代谢物和血氧饱和度同时测定的仪器，具备便携、准确、快速、精密度好、免维护免保养的特点。
9 | 241 | 转运呼吸机 | 15 | 3 | 45 | 1.专用于成人、儿童、婴幼儿的急救转运呼吸机。 2.实时显示肺动力学参数。
10 | 242 | 深静脉血栓预防仪 | 6 | 10 | 60 | 该产品通过多部位气囊进行脉冲式充气、对血液的快速挤压，使静脉血被高速射出防止血栓因子堆积，对静脉血管壁进行冲刷，起到预防深部静脉血栓（DVT）的产生和减少致死性肺栓塞（PE）发生的作用
11 | 243 | 输液泵 | 0.7 | 70 | 49 | 1.压力报警阈值≥3档可调； 2.当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外伤害患者； 3.精度要求：精度≤±5%； 4.分低级、中级、高级三级报警；
12 | 244 | 注射泵 | 0.6 | 105 | 63 | 1.自动识别注射器：规格为5ml 、10ml、20 ml、30 ml、50（60） ml所有符合标准的注射器 2.6种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、首剂量模式、序列模式
13 | 245 | 输注工作站（1拖8） | 25 | 10 | 250 | 所提供产品必须能实现三级甲等医院采购需求，产品质量不低于国家强制标准要求
14 | 246 | 可视喉镜 | 5 | 3 | 15 | 1.具备AV输出接口，数据导出和充电接口，内存≥8G； 2.数字化摄像系统，像素≥200万
15 | 247 | 监护室病床 | 8 | 45 | 360 | 所提供产品必须能实现三级甲等医院采购需求，产品质量不低于国家强制标准要求
16 | 248 | 便携彩超 | 60 | 3 | 180 | 1.可用于腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑, 泌尿、介入性超声、儿科、急诊、麻醉等全身应用。 2.实时宽景成像，支持凸阵、线阵和相控阵探头，具有扫描速度提示功能方便操作，可旋转。
17 | 249 | 纤支镜 | 120 | 1 | 120 | 所提供产品必须能实现三级甲等医院采购需求，产品质量不低于国家强制标准要求
18 | 250 | 纤支镜清洗工作站 | 20 | 1 | 20 | 台面、清洗槽、功能背板、干燥台：材质要求：采用高分子复合材料，无接缝，对人体无毒性。
19 | 251 | 体外膜肺氧合系统（ECMO） | 200 | 2 | 400 | 用途：用于传统的呼吸衰竭疗法治疗无效的可逆性肺部疾病患者，或者各种急性可逆性的循环功能衰竭。要求含耗材氧合器等。
合计 |  |  |  |  | 4552

## 表11 手术室麻醉科
手术室麻醉科
序号 | 项目编号 | 设备名称 | 单价 (万元) | 数量 | 总金额 (万元) | 参数
1 | 252 | 手术机器人 | 2500 | 1 | 2500 | 设备用途：与移动式 X射线诊断设备配合，完成内固定手术中的导针定位和稳定，为医生置入导针提供准确、稳定的路径。利用术中图像即可计算出手术路径的空间坐标，通过精确的机械臂定位装置，实现手术路径的定位和稳定把持。
2 | 253 | 高频电刀 | 10 | 20 | 200 | 1.具有两个相互独立和隔离的CF型防除颤应用部分（单极和双极）。 2.本机用于需要切割和/或凝血的各类外科手术，包括普外、泌尿、妇科、肛肠、骨科、胸外、心脏、肿瘤等科别，配以合适附件还可应用于宫腔镜、腹腔镜、膀胱镜等内窥镜手术。
3 | 254 | 超声刀 | 50 | 10 | 500 | 所提供产品必须能实现三级甲等医院采购需求，产品质量不低于国家强制标准要求
4 | 255 | LED无影灯（三灯+摄像头） | 55 | 5 | 275 | 1.灯体结构: 采用透镜反射原理。 2.灯盘外形: 圆形灯盘，灯盘采用一体化的高强度材质外壳，灯盘表面为光滑圆弧型、无缝隙，无裸露铆钉，符合空气动力学设计的外形，易擦洗，耐酸碱腐蚀。灯盘外周配有防撞橡胶装置；
5 | 256 | 多功能电动手术平台 | 45 | 3 | 135 | 1.可根据不同的专业外科手术的具体需要选择不同专科类型的附件，满足各种高难度手术的要求。 2.背板腿板均配有助力气动弹簧，方便医护人员操作。
6 | 257 | 脊柱外科专用手术平台 | 60 | 2 | 120 | 所提供产品必须能实现三级甲等医院采购需求，产品质量不低于国家强制标准要求
7 | 258 | 麻醉吊塔 | 16 | 5 | 80 | 1.吊塔主体材料要求为高强度铝合金, 圆弧形全封闭式设计，吊塔整体表面无锐角，无螺丝钉外露, 抗金属疲劳强度高，长时间承重不变形。材料必须防腐蚀，便于清洗，适合医用洁净环境。 2.所有电源线路及气源管路在塔体内不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。吊柱内部上下三层设计，完全保证气电分离；底部设计有导流孔，可顺畅排除意外情况下产生的气体泄漏；内部空间充足，有利于数字化穿线，便于升级。
8 | 259 | 外科吊塔 | 25 | 10 | 250 | 1.吊塔主体材料要求为高强度铝合金, 圆弧形全封闭式设计，吊塔整体表面无锐角，无螺丝钉外露, 抗金属疲劳强度高，长时间承重不变形。材料必须防腐蚀，便于清洗，适合医用洁净环境。 2.所有电源线路及气源管路在塔体内不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。吊柱内部上下三层设计，完全保证气电分离；底部设计有导流孔，可顺畅排除意外情况下产生的气体泄漏；内部空间充足，有利于数字化穿线，便于升级。
9 | 260 | 腔镜吊塔 | 25 | 15 | 375 | 1.吊塔主体材料要求为高强度铝合金, 圆弧形全封闭式设计，吊塔整体表面无锐角，无螺丝钉外露, 抗金属疲劳强度高，长时间承重不变形。材料必须防腐蚀，便于清洗，适合医用洁净环境。 2.所有电源线路及气源管路在塔体内不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。吊柱内部上下三层设计，完全保证气电分离；底部设计有导流孔，可顺畅排除意外情况下产生的气体泄漏；内部空间充足，有利于数字化穿线，便于升级。
10 | 261 | 麻醉监护仪 | 15 | 25 | 375 | 1.主机显示器为一体化全插件式设计； 2.低功耗材料，无硬盘，无风扇等散热装置；
11 | 262 | 麻醉深度监护仪 | 25 | 8 | 200 | 1.产品为适用于手术室、ICU、CCU 病房监护及床边监护的插件式监护仪； 2.具备 24 小时心电概览报告，可查看心率统计、心律失常统计、QT/QTc 统计、ST 段统计、起搏统计等信息；
12 | 263 | 术中彩超及便携式超声仪 | 100 | 3 | 300 | 所提供产品必须能实现三级甲等医院采购需求，产品质量不低于国家强制标准要求
13 | 264 | 经动脉心排量监护仪 | 35 | 2 | 70 | 所提供产品必须能实现三级甲等医院采购需求，产品质量不低于国家强制标准要求
14 | 265 | 除颤监护仪 | 8 | 3 | 24 | 1.具备成人及婴幼儿、儿童模式。 2.除颤能量调节方便快捷节约抢救时间。
15 | 266 | 动力系统 | 60 | 4 | 240 | 1.正反转速、摆动转速、手动/脚控、切换及声音提示； 2.故障自动诊断，自动弹出错误代码信息；
16 | 267 | 能量平台 | 90 | 3 | 270 | 所提供产品必须能实现三级甲等医院采购需求，产品质量不低于国家强制标准要求
17 | 268 | 耳鼻喉显微镜 | 90 | 1 | 90 | 1.具有光学效果，最佳对比度、清晰度和景深。 2.手动或电动平衡
18 | 269 | 眼科显微镜 | 90 | 1 | 90 | 1.具有光学效果，最佳对比度、清晰度和景深。 2.手动或电动平衡
19 | 270 | 多功能C-臂X光机 | 140 | 2 | 280 | 多功能 C 臂机架，导管床，高压发生器，球管，非晶硅数字化探测器，能够完全满足数字化平板采集特点的数字图像处理系统，存储系统（含各种分析软件），控制操作系统，防护设备，连接电缆以及附属设备，
20 | 271 | 高清宫腔镜系统 | 120 | 1 | 120 | 1.满足三甲医院业务开展需求； 2.视向角约 30°，视场角约 60°，高清；
21 | 272 | 高清腹腔窥镜系统 | 150 | 1 | 150 | 1.主机具有摄像头识别功能，未连接摄像头开机后有声音提示功能； 2.视频信号输出制式为标清、全高清及超高清；
22 | 273 | 高清胸腔窥镜系统 | 140 | 1 | 140 | 1.可以实施全数字化的信号传输得到无信号损耗的高清晰图像。 2.具备图像处理技术。
23 | 274 | 高清电子鼻咽喉窥镜系统 | 120 | 1 | 120 | 1．全数字图像拾取、处理、传输、显示。 2．适用于各种内窥镜和摄像头，两者适用于门诊和手术室。
24 | 275 | 高清泌尿电切镜系统 | 170 | 1 | 170 | 所提供产品必须能实现三级甲等医院采购需求，产品质量不低于国家强制标准要求
25 | 276 | 高清输尿管镜系统 | 160 | 1 | 160 | 所提供产品必须能实现三级甲等医院采购需求，产品质量不低于国家强制标准要求
26 | 277 | 高清关节镜系统 | 200 | 1 | 200 | 1.主机具备轮盘式接口，兼容其他主流品牌光纤 2.光纤可高温高压消毒
27 | 278 | 3D腔镜系统 | 280 | 1 | 280 | 所提供产品必须能实现三级甲等医院采购需求，产品质量不低于国家强制标准要求
28 | 279 | 电子胆道镜 | 100 | 1 | 100 | 所提供产品必须能实现三级甲等医院采购需求，产品质量不低于国家强制标准要求
29 | 280 | 神经外科显微镜 | 100 | 1 | 100 | 1.具有光学效果，最佳对比度、清晰度和景深。 2.手动或电动平衡
30 | 281 | 双极电切设备 | 65 | 2 | 130 | 含等离子主机、电切内窥镜、双极电极、脚踏开关），具有等离子双极电切和电凝的手术功能，适用于泌尿外科前列腺电切、妇科宫腔电切等手术
31 | 282 | 婴儿保暖箱 | 4 | 5 | 20 | 1.控制模式：伺服控制，手动控制。 2.温度控制范围：箱内温度控制范围；23.0-37.0℃，高温模式：37.1-39.0℃；皮肤温度控制范围；
32 | 283 | 新生儿复苏台 | 6 | 2 | 12 | 所提供产品必须能实现三级甲等医院采购需求，产品质量不低于国家强制标准要求
33 | 284 | 铅防护服及防护屏 | 2 | 20 | 40 | 所提供产品必须能实现三级甲等医院采购需求，产品质量不低于国家强制标准要求
34 | 285 | 注射泵 | 0.6 | 40 | 24 | 1.自动识别注射器：规格为5ml 、10ml、20 ml、30 ml、50（60） ml所有符合标准的注射器 2.6种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、首剂量模式、序列模式
35 | 286 | 麻醉泵（术后镇痛泵） | 4 | 15 | 60 | 所提供产品必须能实现三级甲等医院采购需求，产品质量不低于国家强制标准要求
36 | 287 | 可视喉镜 | 5 | 25 | 125 | 1.具备AV输出接口，数据导出和充电接口，内存≥8G； 2.数字化摄像系统，像素≥200万
37 | 288 | 视可尼可视喉镜 | 20 | 2 | 40 | 1.具备AV输出接口，数据导出和充电接口，内存≥8G； 2.数字化摄像系统，像素≥200万
38 | 289 | 体外循环机 | 250 | 2 | 500 | 1.含变压、稳压控制系统，当交流电突然中断/电源插头脱落/交流电压上下波动超过10%时，直接转为UPS供电，提高系统稳定性，保证手术安全。 2.可用于成人、小人、新生儿各种简单或复杂的心脏直视手术，更适用于小体重患者灌注和心肌停跳保护液灌注。
39 | 290 | 血液回收装置 | 38 | 4 | 152 | 1.对血细胞破坏比较小，红细胞回收率高。 2.4路管路分别输送液体（回收血液输入，清洗液输入，废液输出，成品血液输出分别对应独立管路）。无重复污染洗涤后红细胞的风险。
40 | 291 | 输液加温仪 | 3 | 8 | 24 | 适用于手术期低温综合症的精确高效管理
41 | 292 | 麻醉复苏室吊塔 | 20 | 22 | 440 | 1.吊塔主体材料要求为高强度铝合金, 圆弧形全封闭式设计，吊塔整体表面无锐角，无螺丝钉外露, 抗金属疲劳强度高，长时间承重不变形。材料必须防腐蚀，便于清洗，适合医用洁净环境。 2.所有电源线路及气源管路在塔体内不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。吊柱内部上下三层设计，完全保证气电分离；底部设计有导流孔，可顺畅排除意外情况下产生的气体泄漏；内部空间充足，有利于数字化穿线，便于升级。
42 | 293 | 麻醉复苏室监护仪、床、注射泵 | 20 | 10 | 200 | 所提供产品必须能实现三级甲等医院采购需求，产品质量不低于国家强制标准要求
43 | 294 | 麻醉复苏室床旁纤支镜 | 20 | 5 | 100 | 所提供产品必须能实现三级甲等医院采购需求，产品质量不低于国家强制标准要求
44 | 295 | 纤支镜清洗系统 | 20 | 1 | 20 | 1.台面、清洗槽、功能背板、干燥台： 2.材质要求：采用高分子复合材料，无接缝，对人体无毒性。
45 | 296 | 麻醉机回路消毒系统 | 20 | 1 | 20 | 所提供产品必须能实现三级甲等医院采购需求，产品质量不低于国家强制标准要求
46 | 297 | 快速加温输血系统 | 80 | 1 | 80 | 满足快速加温输血要求，产品质量不低于国家强制标准要求
合计 |  |  |  |  | 9901

## 表12 心内
心血管内科
序号 | 项目编号 | 设备名称 | 单价 (万元) | 数量 | 总金额 (万元) | 参数
1 | 298 | 主动脉内球囊反搏泵 | 140 | 3 | 420 | 1.具有全中文操作系统及菜单。 背光液晶显示器，触摸屏操作控制面板。 2.支持光纤导管并兼容传统导管。 3.具备安全隔离装置，保证病人安全。
合计 |  |  |  |  | 420

## 表13 肾内
肾内科（包括血液净化中心）
序号 | 项目编号 | 设备名称 | 单价 (万元) | 数量 | 总金额 (万元) | 参数
1 | 299 | 血透机 | 20 | 45 | 900 | 1.彩色液晶显示器，触摸屏操作，中文操作系统； 2.具备后备电池，支持血泵运转20分钟；具备断电状态保存功能；任意时刻恢复供电可恢复至断电前的治疗状态； 3.具备全中文报警，可提示报警的原因与排除的方式； 4.原液配方全开放，默认记忆多种原液配方，可任意更改； 5.全功能数字化自检，包括所有显示、控制、监测、水路等系统。
2 | 300 | CRRT | 35 | 1 | 35 | 1.全中文操作系统；彩色液晶显示屏； 2.允许治疗期间控制前/后稀释比率； 3.抗凝选择：无抗凝、肝素、枸橼酸/钙； 4.可适用于成人治疗； 5.具备报警及安全系统； 6.液体平衡报警； 7.置换液称； 8.滤过液称重量； 9.液体加温器。
3 | 301 | 水处理系统 | 45 | 1 | 45 | 1.自动运行：无需人工值守，定时制水，自由设定每日开关机时间； 2.自动化学消毒：一键启动消毒程序，消毒环节任意时长可设置，自动冲洗及电导检测，消毒过程无需人工干预； 3.诊断监控：具有缺水、高压、过载、过流报警和保护功能； 4.兼顾热消毒、化学消毒； 5.所产水质达到2021版SOP要求。
4 | 302 | 浓缩液中央集中供应系统 | 145 | 1 | 145 | 1.具备配液精准控制进水； 2.具备配液温度补偿； 3.强力水流搅拌，快溶解透析粉； 4.配液在线电导、密度双重检测； 5.配液人份数可选择； 6.一键推液，自动计算推进量。
5 | 303 | 心电图机 | 5 | 1 | 5 | 1.12导联心电图、二阶梯实验、运动后检查、RR间期检查； 2.心电输入：12导联同步采集，10电极； 3.导联选择：自动或手动； 4.输入方式：浮地输入； 5.输入保护：标配导联线内附除颤保护电路。
6 | 304 | 监护仪 | 5 | 5 | 25 | 1.基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测； 2.血氧监测提供灌注指数（PI）的监测； 3.支持适用于成人，小儿和新生儿，双通道有创压IBP监测，可升级8通道有创压监测，提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测，支持≥4道IBP波形叠加显示；
7 | 305 | 除颤监护仪 | 8 | 1 | 8 | 1.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、无创血压、血氧饱和度、自动体外除颤（AED）功能，支持升级有创血压、体温、呼末二氧化碳； 2.除颤采用双相指数截断波技术，具备自动阻抗补偿功能，除颤能量为360J； 3.手动除颤分为同步和非同步两种方式，可通过体外电极板进行能量选择； 4.体外起搏功能分为固定和按需两种模式，具备慢速起搏功能；
1163

## 表14 肿瘤科
肿瘤科
序号 | 项目编号 | 设备名称 | 单价 (万元) | 数量 | 总金额 (万元) | 参数
1 | 306 | 直线加速器 | 3000 | 2 | 6000 | 符合国家各项规定，所提供产品必须能实现三级甲等医院工作需求，产品质量不低于国家强制标准要求
2 | 307 | 光学体表追踪系统 | 450 | 2 | 900
3 | 308 | 膀胱容积测定仪 | 15 | 1 | 15
4 | 309 | CT模拟机 | 600 | 1 | 600
5 | 310 | 后装治疗机（含施源器） | 600 | 1 | 600
6 | 311 | 海扶刀 | 1200 | 1 | 1200
合计 |  |  |  |  | 9315