附件二：空调设备统计表（二）

| 项号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心式冷水机组 | 开利 | 型号：19XR-6Z67C63VGG52 | 台 | 1 |
| 2 | 螺杆式冷水机组 | 开利 | 型号：30XW1401P | 台 | 1 |
| 3 | 螺杆式冷水机组 | 开利 | 型号：30XW-V458 | 台 | 1 |
| 4 | 冷暖同供螺杆式冷水机组 | 开利 | 型号：30XW0502 | 台 | 1 |
| 5 | 螺杆式风冷热泵机组 | 开利 | 型号：30XQ1502 | 台 | 2 |
| 6 | 方形横流式冷却塔 | 港康明 | 型号：MK-29002/A | 台 | 4 |
| 7 | 卧式单级端吸式离心泵 | 广一 | 型号：KTZ300-250-315A | 台 | 2 |
| 8 | 卧式单级端吸式离心泵 | 广一 | 型号：KTZ200-150-315A | 台 | 2 |
| 9 | 卧式单级端吸式离心泵 | 广一 | 型号：KTZ250-200-400B | 台 | 2 |
| 10 | 卧式单级端吸式离心泵 | 广一 | 型号：KTZ200-150-320 | 台 | 2 |
| 11 | 卧式单级端吸式离心泵 | 广一 | 型号：KTZ125-100-315 | 台 | 1 |
| 12 | 卧式单级端吸式离心泵 | 广一 | 型号：KTZ200-150-320 | 台 | 2 |
| 13 | 卧式单级端吸式离心泵 | 广一 | 型号：KTZ125-100-315 | 台 | 2 |
| 14 | 不锈钢膨胀水箱 | 众益 | 规格：1000x1000x1000(h) | 个 | 1 |
| 15 | 分水器 | 宏祥 | 规格：∅800 L=3000mm | 个 | 1 |
| 16 | 集水器 | 宏祥 | 规格：∅800 L=3000mm | 个 | 1 |
| 17 | 水处理器 | 广州路加 | 处理流量：440~640m3/h | 台 | 1 |
| 18 | 水处理器 | 广州路加 | 处理流量：870~1200m3/h | 个 | 2 |
| 19 | 中央空调全年水处理 |  | 冷冻、冷却水 | 项 | 1 |