## Sheet1
中南大学湘雅二医院桂林医院心血管外科设备采购市场调研表
序号 | 科室 | 设备名称 | 数量 | 品牌 | 型号 | 生产厂家 | 医疗设备注册证号 | 询价联系人 | 手机号 | 经销商名称 | 报价（万元） | 售后 | 备注
1 | 心血管外科 | 心外监护室吊塔 | 8套
2 | 心血管外科 | 体外循环机 | 1 | [9 empty] | 必须配置水箱,鼻咽温探头2根
3 | 心血管外科 | ECMO | 1
4 | 心血管外科 | 血液回收装置 | 1
5 | 心血管外科 | 无创呼吸机 | 2 | [9 empty] | 大小号面罩
6 | 心血管外科 | 输液泵 | 10
7 | 心血管外科 | 微量注射泵 | 4（1拖8）+20 | [9 empty] | 双道
8 | 心血管外科 | 监护仪 | 8 | [9 empty] | 4台监护室内的监护仪需含有有创+无创+心功能模块；需增加呼末二氧化碳模块；能配备取下来的子模块，便于转运监测
9 | 心血管外科 | 除颤仪 | 2 | [9 empty] | 除颤器需要配体内大小勺（电极板）；需配全自动除颤延长线
10 | 心血管外科 | 血气电解质分析仪 | 2 | [9 empty] | 手术室一台，监护室一台
11 | 心血管外科 | PICCO监测仪 | 1
12 | 心血管外科 | 喉镜 | 1 | [9 empty] | 可视喉镜
13 | 心血管外科 | 纤支镜 | 1 | [9 empty] | ICU内诊治呼吸道疾病用；需配自动清洗机
14 | 心血管外科 | 心电图机 | 1 | [9 empty] | 可打印
15 | 心血管外科 | 呼吸振动排痰仪 | 2 | [9 empty] | 有背心及胸带款，频幅可调整，心外患者适用
16 | 心血管外科 | 手术室电刀 | 2
17 | 心血管外科 | IABP | 1
18 | 心血管外科 | 负压辅助静脉引流控制器(VAVD) | 2 | [9 empty] | 配合体外循环使用
19 | 心血管外科 | 便携式心脏超声诊断仪 | 1 | [9 empty] | 要求：配移动台车；食道探头X8-2t型号1根；食道探头S7-3t型号1根。 心外术中必须配置食道探头，
20 | 心血管外科 | 肠内营养输注泵 | 4
21 | 心血管外科 | 起搏器 | 4
22 | 心血管外科 | ACT仪 | 2
23 | 心血管外科 | PT/INR凝血分析仪 | 1 | [9 empty] | 抗凝病人INR/INR检测
24 | 心血管外科 | 纤支镜一体洗镜台+储存柜 | 1
25 | 心血管外科 | 亚低温治疗仪 | 1
26 | 心血管外科 | 复温毯 | 2
27 | 心血管外科 | 经皮脑氧饱和度监测仪 | 1
28 | 心血管外科 | 一氧化氮治疗仪 | 1
29 | 心血管外科 | 中心吸引装置 | 8套
30 | 心血管外科 | 低负压吸引装置 | 2套 | [9 empty] | 术后低负压引流用
31 | 心血管外科 | 床单位消毒机 | 1
32 | 心血管外科 | 手术头灯 | 1
33 | 心血管外科 | 胸骨锯 | 2
34 | 心血管外科 | 移动无影灯 | 1 | [9 empty] | ICU内抢救、处理特殊伤口用