## Sheet1
2024年临床技能中心采购清单
序号 | 名称 | 数量 | 需求参数
1 | 高级直肠指诊检查模型 | 2 | 产品简介：模拟膝胸位臀部，解剖结构完整，体表骨性标志清楚，设计了正常和 6 种病变前列腺可替换组件，操作手感真实。适用于直肠指诊前列腺检查训练。 功能参数： 1. 产品为膝胸位臀部模型，皮肤柔软，手感逼真。 2. 可更换的正常与异常前列腺组件，包括：正常前列腺、前列腺增生、前列腺炎、前列腺肿瘤。
2 | 高级乳房检查模型 | 2 | 产品简介： 本产品是一款专门针对女性乳腺临床诊断和自我检查的高仿真训练模型。该模型提供了多种乳房病变特征，可以充分满足临床教学的需要，同时也为学生提供了一个真实的训练环境。 功能参数： 1. 外观形象，材质柔软，手感逼真。 2. 提供多种乳房病变特征，充分满足了教学的需要。 3. 可触及质地坚硬、表面不光滑的恶性肿瘤结节。 4. 可触及质地相对柔软、表面平滑的良性肿瘤结节。 5. 可见乳房橘皮样改变、炎性乳癌的皮肤改变。 6. 可触及质地较硬的左锁骨上淋巴结和质地较硬的腋窝淋巴结。 ▲7. 触诊操作力度过大时或触诊手法错误时模型有“痛”的语音提示。 8. 视诊可见乳头破溃及血性液体溢出。
3 | 清创缝合模型 | 2 | 1.模型为一成年人躯干，设有26个常见手术切口供学生识别 2.部分切口用真实的皮肤缝合器，方便示教 3.练习各种伤口的护理、清洗、换药、包扎等外科基本操作技能 4.26种常用手术切口有： ﹡ 甲状腺切除术 ﹡ 胸骨切开术（置管引流 ） ﹡ 乳腺切除术（置管引流 ） ﹡ 气胸置管引流 ﹡ 腋臭手术 ﹡ 乳房脓肿切口 ﹡ 股动脉穿刺切口﹡ 胆囊切除术（置管引流） ﹡ 剖腹探查术 ﹡ 腹式子宫切除术 ﹡ 阑尾切除术 ﹡ 结肠造口术 ﹡ 回肠造口术 ﹡ 膀胱造瘘术 ﹡ 腹股沟疝切除术 ﹡ 肾切除术 ﹡ 椎板切开术 ﹡ 褥疮二期 ﹡ 截肢术 ﹡ 开胸术（置管引流 ）
4 | 紧急伤口套装 | 2 | 产品简介：模拟设计全身各种创伤模块，共 15 种。可进行消毒、换药、包扎、止血等护理操作，也可与全功能创伤仿真标准化病人配套使用。 功能参数： 护理模块套装包括：腹部切口缝合、腹部切口引流、腹部锐器伤口、暴露脏器的腹部伤口、带造瘘口的腹部、臀部压疮（套件）、小腿残肢、下肢静脉曲张、糖尿病足、大腿手术伤口、大腿外伤化脓、大腿锐器伤、/腰伤口、大腿外伤断肢止血、上臂外伤断肢止血。
5 | 开放性伤口模具 | 2 | 产品简介：模拟上肢外伤断肢，外形逼真，体表标志清晰可触及，设计了断肢损伤。可进行肱动脉压迫止血操作训练。 功能参数： 1. 可进行肱动脉压迫止血训练。 2. 按压肱动脉走行区，可产生止血效果。
6 | 脓肿鉴别与切开模块 | 10 | 产品简介：模拟真实皮肤解剖结构和组织层次模块，设计了可进行外科操作的蜂窝织炎和脓肿，外形逼真，手感真实。适用于蜂窝组织炎和脓肿的鉴别诊断及脓肿切开、引流、包扎等操作训练。 功能参数： 1. 可进行蜂窝组织炎以及脓肿的鉴别诊断。【规格尺寸 163*244mm】 2. 可进行脓肿切开、引流、包扎练习。 3. 模块有蜂窝织炎及脓肿两种病变，可通过触摸波动感、抽出脓液进行鉴别诊断。 4. 脓肿切开后可观察到两个窦道以及不同性状的脓液，性状逼真。
7 | 双气囊三腔管止血术训练仿生标准化 | 1 | 功能参数： 一、具有真实人体的仿生结构 ▲1.上半身表现为柔韧的仿真皮肤、皮下与肌肉组织，手感真实、触有弹性。仿真皮肤要有良好的柔韧性（硬度5-10shore A、拉伸撕裂强度大于700%） 。 ▲2.体内为完整的骨骼仿生结构；体现各部位真实的骨性标志；仿生骨骼要有良好的坚韧性（弯曲断裂强度大于95Mpa ）。 3.全身各部位关节为金属构件连接，确保牢固耐用， 二、功能指标 利用该训练指导模型可进行胃底食道压迫止血的训练操作，有监测功能，操作正确后胃底停止流血。 装箱单： 1双气囊三腔导管训练指导模型1具 2模型头部枕垫1个 3输液袋1套 4血粉1盒 5双气囊三腔导管1根 6金属支架 1组
8 | 手动电击除颤模拟训练器 | 2 | 1、本产品是专门为急救人员在使用真实除颤仪之前的培训而设计的。模型为高仿真的模拟除颤仪，具有与真实除颤仪无差别的外形，操作流程与真实除颤仪操作无异，便于培训急救人员进行除颤训练。具有手动除颤和自动除颤（AED)功能 ▲2、模拟除颤仪拥有7寸彩色屏幕 3、焦耳档位选择，可以选择所需要的除颤能量值。 4、系统自动侦测电联可报警 5、界面可显示心电图波形，并分析当前采集的心律是否可除颤 ▲6、可模拟显示双相波除颤的能量曲线 7、可语音提示“正在充电”“充电完成”等 8、可传输当前除颤能量值到模型端，和模型互动反馈。 9、模拟AED功能：完全参照美国心脏协会（AHA）最新指南设计，内置美国心脏协会（AHA）推荐的１０种情景模式供训练使用。 10、可配合模拟人演示，智能检测是否插入电极片。 11、可选择成人或儿童除颤模式，配有儿童和成人2 种电极片，便于教学。 ▲12、模拟除颤仪正面有彩色屏幕，可进行急救的动画演示。 13、除颤手柄具有磁力，可自动吸引，便于放置手柄。 ▲14、可模拟心电监护，显示12导联心电波形，内置40个心电病例。 ▲15、可模拟体外起搏，起搏电压和起搏频率可设置。 ▲16、可模拟同步复律，当心律为室上心动过速、心房扑动、心房颤动、室性心动过速时可进行同步复律，同步复律时可检测出QRS波，选择最佳放电时期（心室肌绝对不应期放电，即R波降支或R波即使后30ms）。 17、内置锂电池，除颤界面有电池电量图标，实时监控模拟除颤仪电量信息。
9 | 心包穿刺与心内注射仿真模型 | 2 | 产品简介：模拟真实人体解剖结构，骨性标志清楚，可行心包穿刺和心内注射训练。 功能参数： 1. 仿真模型取仰卧位，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。 2. 解剖位置准确：胸骨、剑突、肋骨、各肋间隙，可明显触及。 3. 可行心前区穿刺训练、剑突与第 7 肋软骨交界处下方穿刺训练，正确穿刺进入心包腔可抽出黄色液体，若穿刺过深抽出红色液体。 注：皮肤和模拟心脏囊腔可更换，供应耗材。
10 | 腹腔镜仿生训练系统(学生) | 1 | 1.产品功能要求： 1.1要求该设备可进行腹腔镜基本技能训练。产品采用双屏幕设计，一个屏幕显示学员的高清无延迟操作显示，另外一个屏幕则显示教学管理软件。手术器械通过多个模拟Trocar 插入训练箱内部进行相关模块操作训练，专门用来训练医师的腹腔镜基本技能的医学教学系统，结合学生机，可实现一个老师指导多个学员的教学模式。 2.技术要求： 2.1该系统应包括：腔镜模拟训练箱、外置摄像头、数字化视频服务板卡、计算机、群体化腔镜教学训练软件等； 2.2液晶显示器不小于21.5寸，高清，分辨率不低于1920*1080P； 2.3该系统须支持≥8个Trocar口位置，可以进行任意位置的练习； 2.4 要求该系统摄像头可以360度转动，镜头可拉伸，视图可选择近视图或远视图； 2.5系统须具备指导教学功能，通过点击相应的训练项目，系统提供该训练项的文字介绍及示教视频，供自主学习； 2.6要求系统内置视频点播资源库，支持快速检索； 2.7要求通过该系统，教师可以进行学员管理，包括创建分组、添加学员、课程管理、评估等。 2.8要求通过该系统，教师可以安排考试，并支持考试计时； 2.9教师机可结合多台学生机，可以实现一位专家同时监测、指导以及考核多名受训医师在腔镜模拟训练器上的操作； 2.10要求教师可以在教师机远端进行评估打分，也可以在学生机本地进行评估打分； 2.11系统须内置教学视频及文字版教学资料供学生进行学习观摩； 2.12要求系统可对学生机的操作进行随时的监控与观察； 2.13要求支持教学视频的导入，支持MP4格式； 2.14导师管理功能要求如下： 2.14.1要求教师机可同时对多个学员进行管理，监控屏幕上可同时出现多个学员操作界面，教师可对学员的训练或者考试进行时间设定以及评估打分； 2.14.2导师须可控制学员账户操作，学员账户只能在导师添加成功后才能登录学生机； 2.14.3要求教师可进行课程分配，可将课程分配到指定组的指定学员，方便对学员进行教学考核； 2.14.4系统内置每一种训练的文字介绍以及操作指导视频，学员在操作前可进行观摩并学习； 2.14.5系统可对学员的操作进行录像，方便导师及学员随时进行回顾，并根据教学需要进行重点训练步骤的学习，指出学员的错误以及技术掌握情况，并指导安排下一阶段的学习； 2.14.6系统须支持导师远程查看成绩，可以按组名、学员、及考试时间来查看成绩； 2.14.7要求具备评估功能，导师可以在教师机端评估学员，或者在学生机端对学员打分评估； 2.14.8要求具有教师机端远程关闭学生机功能； 2.14.9要求具有专家演示功能，导师在教师机端操作演示，所有学生机端的屏幕画面都切换成导师的演示画面。 ▲2.15要求产品须采用双屏幕设计，一个屏幕显示学员的高清无延迟操作显示，另外一个屏幕则显示教学管理软件。 3.教学模块要求： 3.1过山车训练模块 3.1.1训练板放置两段两端固定在板上的金属丝，金属丝被弯曲成不规则形状，长度不小于15cm，金属丝可套入训练套环，学员要利用训练钳将套环从一段移动到另一段，途中不能触碰金属丝，训练学员的手术协调能力以及操作稳定能力。 3.2钉转移训练模块 3.2.1可进行三维定位训练，将三角形物体从一根柱上取出，放在其他立柱上，训练学员三维定位能力。 3.3手眼协调训练模块 3.3.1本模块可以利用套圈及小黄球等模具进行训练，可将套圈从一根立柱上取下，放置到另一根立柱上，可将小黄球分别从栏内取出，归类放到另一栏内，或将小黄球放到立柱顶的凹槽内；能够训练学员的定位能力和手眼协调能力。 3.4缝合打结训练模块 3.4.1可训练学员正确使用持针器，并选择正确进针位置； 3.4.2可训练临床各种打结方法，单节、方结、外科结等； 3.4.3可训练体内缝合技能，如连续缝合，间断缝合。 3.5钛夹钳夹训练模块 3.5.1可训练学员腹腔镜下钛夹操作，训练在复杂环境下安全钳夹血管和胆管，模拟血管长度不小于10厘米。 3.6肠管吻合训练模块 3.6.1可训练利用不同方法将断段肠管吻合，进行肠管吻合术训练。 3.7剪切技能训练模块 3.7.1训练学员进行临床腹腔镜下剪切技巧技能。 3.8穿环训练模块 3.8.1通过双手操控腔镜器械， 使绳子依次穿过六个金属环， 主要训练学员在操作过程中的双手稳定性和手腕的控制能力。 ▲4.产品附带线上虚拟仿真系统： 4.1系统客户端采用全3D设计效果，场景根据医院急诊抢救室的布置3D立体搭建，最大程度的还原真实抢救场景，场景可以随着鼠标进行视角转动，可以从不同角色视角进行整个环境进行观察。场景可以通过鼠标旋转左右200度，上下旋转45度，具有模拟除颤仪、急救车、吊桥、注射泵等设备。(必须在投标文件中提供功能界面截图并加盖投标人电子公章) 4.2 系统包含30例以上基于真实临床数据和高可信度的虚拟病人，病例根据临床症状系统分为六大系统，包括：气道与呼吸、心律失常、心脏停搏、胸痛、中毒和服药过量、代谢和环境造成的急诊。每个系统至少包含难易度不一样病例5个。(必须在投标文件中提供功能界面截图并加盖投标人电子公章) 4.3 模拟问诊功能：学生可以从系统提问菜单中选取问题，询问病患，系统采取智能语音问答系统，可以点击不同的问题，虚拟病人进行语音回答，每个病例都是针对该病例设置的问题至少有15个提问问题，可以锻炼学员的问诊能力，让操作环境接近真实，以作进一步检验的依据。(必须在投标文件中提供功能界面截图并加盖投标人电子公章) 5.硬件要求 5.1高清显示器：2台（LED显示器，广视角显示器，≧21.5英寸，最佳分辨率：≧1920x1080，屏幕比例：16:9（宽屏），高清标准：≧1080p） 5.2电脑主机 1个（处理器：不低于Intel I7、硬盘：≧500G、内存：≧8G、无线鼠标键盘） 5.3训练箱：1个 可放置模拟操作模块及动物肝脏进行腹腔镜手眼协调、缝合等一些列训练 5.4推车平台：1个 可移动 5.5摄像头：1个 5.6配件箱：1个 （包含但不限于以下训练配件模拟手术器械：直分离钳、弯分离钳 、持针器、弯剪、缝合皮肤、肠管、训练豆、套圈等）
| 腹腔镜仿生训练系统(老师) | 1 | 1.产品功能要求： 1.1要求该设备可进行腹腔镜基本技能训练。产品采用双屏幕设计，一个屏幕显示学员的高清无延迟操作显示，另外一个屏幕则显示教学管理软件。手术器械通过多个模拟Trocar 插入训练箱内部进行相关模块操作训练，专门用来训练医师的腹腔镜基本技能的医学教学系统，结合教师机，可实现一个老师指导多个学员的教学模式。 2.技术要求： 2.1该系统应包括：腔镜模拟训练箱、外置摄像头、数字化视频服务板卡、计算机、群体化腔镜教学训练软件等； 2.2液晶显示器不小于21.5寸，高清，分辨率不低于1920*1080P； 2.3该系统须支持≥8个Trocar口位置，可以进行任意位置的练习； 2.4要求该系统摄像头可以360度转动，镜头可拉伸，视图可选择近视图或远视图； 2.5系统须具备指导教学功能，学员通过点击相应的训练项目，系统提供该训练项的文字介绍及示教视频，供学员自主学习； 2.6要求系统内置视频点播资源库，支持快速检索； 2.7结合教师机及多台学生机，可以实现一位专家同时监测、指导以及考核多名受训医师在腔镜模拟训练器上的操作； 2.8系统须内置教学视频及文字版教学资料供学生进行学习观摩； 2.9要求系统可对学生机的操作进行随时的监控与观察； 2.10要求支持教学视频的导入，支持MP4格式； 2.11导师管理功能要求如下： 2.11.1要求结合教师机可同时对多个学员进行管理，监控屏幕上可同时出现多个学员操作界面，教师可对学员的训练或者考试进行时间设定以及评估打分； 2.11.2导师须可控制学员账户操作，学员账户只能在导师添加成功后才能登录学生机； 2.11.3要求教师可进行课程分配，可将课程分配到指定组的指定学员，方便对学员进行教学考核； 2.11.4系统内置每一种训练的文字介绍以及操作指导视频，学员在操作前可进行观摩并学习； 2.11.5系统可对学员的操作进行录像，方便导师及学员随时进行回顾，并根据教学需要进行重点训练步骤的学习，指出学员的错误以及技术掌握情况，并指导安排下一阶段的学习； 2.11.6系统须支持导师远程查看成绩，可以按组名、学员、及考试时间来查看成绩； 2.11.7要求具备评估功能，导师可以在学生机端对学员打分评估； 2.11.8要求具有教师机端远程关闭学生机功能； 2.11.9要求具有专家演示功能，导师在教师机端操作演示，所有学生机端的屏幕画面都切换成导师的演示画面。 2.12要求产品须采用双屏幕设计，一个屏幕显示学员的高清无延迟操作显示，另外一个屏幕则显示教学管理软件。 3.教学模块要求： 3.1过山车训练模块 3.1.1训练板放置两段两端固定在板上的金属丝，金属丝被弯曲成不规则形状，长度不小于15cm，金属丝可套入训练套环，学员要利用训练钳将套环从一段移动到另一段，途中不能触碰金属丝，训练学员的手术协调能力以及操作稳定能力。 3.2钉转移训练模块 3.2.1可进行三维定位训练，将三角形物体从一根柱上取出，放在其他立柱上，训练学员三维定位能力。 3.3手眼协调训练模块 3.3.1本模块可以利用套圈及小黄球等模具进行训练，可将套圈从一根立柱上取下，放置到另一根立柱上，可将小黄球分别从栏内取出，归类放到另一栏内，或将小黄球放到立柱顶的凹槽内；能够训练学员的定位能力和手眼协调能力。 3.4缝合打结训练模块 3.4.1可训练学员正确使用持针器，并选择正确进针位置； 3.4.2可训练临床各种打结方法，单节、方结、外科结等； 3.4.3可训练体内缝合技能，如连续缝合，间断缝合。 3.5钛夹钳夹训练模块 3.5.1可训练学员腹腔镜下钛夹操作，训练在复杂环境下安全钳夹血管和胆管，模拟血管长度不小于10厘米。 3.6肠管吻合训练模块 3.6.1可训练利用不同方法将断段肠管吻合，进行肠管吻合术训练。 3.7剪切技能训练模块 3.7.1训练学员进行临床腹腔镜下剪切技巧技能。 3.8穿环训练模块 3.8.1通过双手操控腔镜器械， 使绳子依次穿过六个金属环， 主要训练学员在操作过程中的双手稳定性和手腕的控制能力。 ▲4.产品附带线上虚拟仿真系统： 4.1系统客户端采用全3D设计效果，场景根据医院急诊抢救室的布置3D立体搭建，最大程度的还原真实抢救场景，场景可以随着鼠标进行视角转动，可以从不同角色视角进行整个环境进行观察。场景可以通过鼠标旋转左右200度，上下旋转45度，具有模拟除颤仪、急救车、吊桥、注射泵等设备。(必须在投标文件中提供功能界面截图并加盖投标人电子公章) 4.2 系统包含30例以上基于真实临床数据和高可信度的虚拟病人，病例根据临床症状系统分为六大系统，包括：气道与呼吸、心律失常、心脏停搏、胸痛、中毒和服药过量、代谢和环境造成的急诊。每个系统至少包含难易度不一样病例5个。(必须在投标文件中提供功能界面截图并加盖投标人电子公章) 4.3 模拟问诊功能：学生可以从系统提问菜单中选取问题，询问病患，系统采取智能语音问答系统，可以点击不同的问题，虚拟病人进行语音回答，每个病例都是针对该病例设置的问题至少有15个提问问题，可以锻炼学员的问诊能力，让操作环境接近真实，以作进一步检验的依据。(必须在投标文件中提供功能界面截图并加盖投标人电子公章) 5.硬件要求 5.1高清显示器：2台（LED显示器，广视角显示器，≧21.5英寸，最佳分辨率：≧1920x1080，屏幕比例：16:9（宽屏），高清标准：≧1080p） 5.2电脑主机 1个（处理器：不低于Intel I5、硬盘：≧500G、内存：≧8G、无线鼠标键盘） 5.3训练箱：1个 可放置模拟操作模块及动物肝脏进行腹腔镜手眼协调、缝合等一系列训练 5.4推车平台：1个 可移动 5.5摄像头：1个 5.6配件箱：1个 （包含但不限于以下训练配件模拟手术器械：直分离钳、弯分离钳 、持 针 器、弯剪、缝合皮肤、肠管、训练豆、套圈等）
11 | 下肢足部静脉切开仿真模型 | 2 | 产品简介：模拟成年人足踝部，解剖结构完整，体表骨性肌性标志清晰可及，设计了完整的足部静脉血管。适用于足部静脉分离、切断、结扎操作训练和考核。 功能参数： 1. 模型有完整的足部静脉血管系统，皮肤和血管的材质柔韧。 2. 输液架外置血袋，可将模拟血液注入血管中。 3. 该模型可用于血管分离切断结扎训练与考核。
12 | 负压吸引器 | 2 | 1.电源电压:~220V±22V、50Hz±1Hz 2.电机功率:120VA 3.吸引泵：活塞泵 4.极限负压值:>0.09MPa 5.噪音: <60dB(A) 6.抽气速率:>20L/min 7.贮液瓶: 2500mL/只，2只 8.外形尺寸：≥350×305×795mm
13 | 难产分娩示教仿真模型 | 2 | 1.模型为成年女性下腹部，形态逼真，质感真实，材料环保 2.可根据操作者需求变换胎儿胎位，胎儿的异常胎位摆放，演示盆腔骨性狭窄难产产程 3.具有手绘的主要解剖标识和骨质盆腔的轮廓 4.模型腹皮可拆卸，配有胎盘和脐带 5.胎儿四肢关节灵活 ﹡ 胎头光滑，可辨别囟门 ﹡ 可以练习胎头吸引术 ﹡ 可练习脐带护理 6.可练习难产处理方法 7.可练习各种接生流程和技巧 8.可练习产科四步触诊法检查 9.分娩后新生儿护理
14 | 肛门指诊检查训练仿真模型 | 2 | 产品简介：模拟膝胸位臀部，解剖结构完整，体表骨性标志清楚，设计了正常和 6 种病变前列腺可替换组件，操作手感真实。适用于直肠指诊前列腺检查训练。 功能参数： 1. 产品为膝胸位臀部模型，皮肤柔软，手感逼真。 2. 可更换的正常与异常前列腺组件，包括：正常前列腺、前列腺增生、前列腺炎、前列腺肿瘤。
15 | 妇科分泌物检查训练模型 | 2 | 产品简介：模拟膀胱截石位成年女性腹盆股部，外阴部解剖结构和层次清楚，体表骨性肌性标志明显，外观逼真，手感真实。设计了阴道、子宫适用于妇科分泌物检查操作训练。 功能参数： 1. 模型为成年女性腹部、盆部及大腿上 1/3 半身模拟人，为固定的“膀胱截石位”。 2. 模型外观逼真美观、设计合理、皮肤弹性柔软仿真度高，材料环保耐用。 3. 模型解剖结构准确，有完整的大阴唇、小阴唇、阴蒂、阴道、尿道等结构。 4. 配有多种不同性状的模拟分泌物，可进行妇科分泌物检查。
16 | 会阴切开与缝合示教模型 | 2 | 产品简介：模拟 3 个带有不同切口的会阴模块，包括正中切口、左侧切口和右侧切口，外形逼真，手感真实。适用于会阴切开和缝合示教和操作训练。 功能参数： 1. 模块皮肤手感真实，富有弹性。 2. 三个带有不同切口的外阴：正中切口、左侧切口和右侧切口。
17 | 妇科上环、取环训练模型 | 2 | 产品简介：模拟截石位成年女性解剖结构，设计了完整的子宫等内生殖器，便于观察操作结果。适用于妇科避孕环的上环取环操作训练。 功能参数： 1. 正确的妇科检查体位，模型体表皮肤柔韧，可方便拆卸，手感逼真模拟真实人体，模型体内有仿真的子宫，模拟子宫可进行拆分以方便查看内部。 2. 利用模型可进行妇科上环的操作训练，操作完成后可打开模型，查看避孕环的放置位置是否正确。
18 | 产前宫颈变化模型 | 2 | 1.模型内部阴道的内壁质地，组织密度及解剖结构十分逼真 2.全套模型分为六件，应用窥阴器可系统观察到产前宫颈口的变化情况： ﹡ 阶段一 宫颈口没扩张，颈管没有消失 ﹡ 阶段二 宫颈口扩张2CM，颈管消失50% ﹡ 阶段三 宫颈口扩张2CM，颈管完全消失 ﹡ 阶段四 宫颈口扩张5CM，颈管完全消失 ﹡ 阶段五 宫颈口扩张7CM，颈管完全消失 ﹡ 阶段六 宫颈口扩张9CM，颈管完全消失 3.可进行产前宫颈口检查的练习
19 | 婴儿导尿模型 | 2 | 1 婴儿头颈部、四肢自由活动，男婴/女婴胸皮可更换。 2 婴儿头皮静脉穿刺。 3 婴儿脐带静脉穿刺。 4 婴儿口鼻插管护理。 5 洗胃、灌肠、导尿护理。 6 造瘘引流术。 7 三角肌、臀部肌肉注射。 8 整体护理、洗澡、哺乳、更换衣裤、尿片更换。
20 | 小儿腰椎穿刺训练模型（带电子监测） | 2 | 产品简介：模拟 5 个月婴儿，解剖结构和层次正确，体表骨性标志清楚，穿刺路径进针层次的操作手感真实，设计了操作错误提示，可进行婴儿腰椎穿刺训练。 功能参数： 1. 该模拟人为 5 个月大婴儿，全身皮肤柔韧、手感真实、触有弹性。 ▲2. 体表有真实的骨性标志，体内有完整的骨骼结构。 3. 模型为婴儿腰椎穿刺术所需体位。 4. 腰椎穿刺手感真实，解剖结构精确，包含皮肤、皮下脂肪、棘上韧带、棘间韧带、黄韧带、硬脊膜、蛛网膜，突破黄韧带有明显的落空感，穿刺成功后将有模拟脑脊液流出，全程模拟临床腰椎穿刺真实情节。 ▲5. 当以第 1 腰椎间隙或第 2 腰椎间隙为穿刺点，进行腰椎穿刺时，该模型亮红灯，显示操作错误。
21 | 五岁儿童护理模拟人 | 2 | 产品简介：模拟五岁儿童，口腔、鼻腔、咽喉、气管的结构正确，体表骨性标志清楚，全身模拟骨骼完整逼真，关节活动灵活可变换体位姿势，可进行儿科基础护理操作训练。 功能参数： ▲1.全身具有柔韧的仿真皮肤，皮下与肌肉组织，全身骨性标志明显。体内为完整的仿生骨骼结构，关节灵活，牢固耐用，可完成各种仿生动作，任意摆放体位。 2.可进行运送患者训练、协助患者变换卧位、约束带使用等整体的护理训练。 3.模拟真实而儿童鼻腔，口腔，咽，喉，会厌，声门气管，可进行眼与耳冲洗、口腔护理、头发护理、吸氧训练。 4.可进行冷热疗法训练、背部按摩等训练。 5.模型双侧鼻孔通畅，均可鼻胃管插管训练，模型可检测鼻胃管的插管长度，插入正确位置，可通过回抽胃液及气过水声听诊，判断插管位置是否正确；可训练胃肠减压术、胃液采取术。 6.可进行洗胃训练：模型模拟真实胃容量，胃内可添加有色颜料进行模拟冲洗训练，进行反复冲洗直至洗出液无色无味； 7.模型双侧鼻腔通畅，可经鼻进行气管深部吸痰训练；可经口进行咽喉部吸痰训练，正确操作可吸出痰液； 8.双侧三角肌、双侧股外侧肌可以进行肌肉注射。
22 | 小儿胸腔穿刺仿生标准化病人 | 2 | 产品简介：模拟全身儿童，外形逼真，触感真实，骨关节、皮下组织等解剖结构完整，四肢活动灵活，可取不同体位，设计胸部叩诊实音区域、胸腔穿刺路径层次、气胸和胸腔积液，操作手感真实。适用于小儿胸腔穿刺操作示教与训练。 功能参数： ▲1. 完全按小儿 1:1 制作，解剖标志明显，全身体现柔韧的无缝连接仿真皮肤、皮下与肌肉组织，体内具有完整的全身骨骼仿生结构。 2. 具有完全仿真的头颈部，材质柔软、手感真实。 3. 具有完整的解剖结构，四肢灵活，可摆放标准胸穿体位。 4. 可模拟重症病人的半卧位胸腔穿刺。 5. 可叩诊病变区域为实音。
23 | 儿童骨髓穿刺仿生标准化病人 | 2 | 产品简介：模拟 5 岁儿童，解剖结构正确，体表骨性标志清楚，穿刺路径层次明显，关节活动灵活，可进行儿童骨髓穿刺训练。 功能参数： ▲1. 该模拟人为 5 岁大儿童，全身皮肤柔韧，皮下与肌肉组织，手感真实、触有弹性。体内为完整的全身骨骼仿生结构，体现各部位真实的骨性标志。 2. 全身内部骨骼各部位关节灵活，可准确摆放儿童骨髓穿刺术所需体位。 3. 模拟人可进行骨髓穿刺操作，穿刺成功可抽出淡红色模拟腹腔积液。
24 | 小儿透明洗胃及鼻饲模型 | 2 | 功能参数： 1、有完整的口鼻腔、咽喉部、食道解剖结构。 2、显现胸腔骨骼及食道与胃脏的解剖结构；方便（胃管插管、洗胃和胃肠减压技术）讲解示教和操作训练。
25 | 灌肠训练模型 | 1 | 1.模型仿真人大小，常用的灌肠操作体位：左侧卧位 2.具有肛门、模拟肛柱及直肠等结构，在插管过程中有真实的阻滞感 3.内部结构设计合理，灌入的液体不会从肛门处逆流 4.可实现保留灌肠、不保留灌肠、清洁灌肠等多项操作练习 5.可反复操作、真实的灌入液体，并可从专用管道排出
26 | 膝关节穿刺训练模型 | 2 | 产品简介：肩关节的解剖结构准确，体表标志明显，设计了肩关节腔穿刺操作的智能检测体系，配合三维立体交互，可进行肩关节穿刺、腔内注射或抽液训练。操作成功时显示成功提示。可用于临床医学本科生的临床操作示教、住院医师培训的教学和训练。 功能参数： 1. 产品为成年男性肩部模型。 2. 解剖结构准确，具有锁骨、肩胛骨、肱骨、及滑膜囊结构。 3. 可进行：肩峰下空隙、肩锁关节、肱二头肌长头腱、前部关节窝、后部关节窝、肩胛上神经穿刺训练。 4. 穿刺成功后可进行关节腔注射、封闭或抽液。 5. 每个穿刺部位穿刺成功后有报警指示。
27 | 肩关节穿刺训练模型 | 2 | 产品简介：肘关节的解剖结构正确，体表标志明显，设计了肘关节腔穿刺操作的智能检测体系，配合三维立体交互，可调节关节弯曲度，可进行肘关节穿刺、腔内注射或抽液等训练，也可进行网球肘或高尔夫肘穿刺封闭操作。操作成功时显示成功提示。可用于临床医学本科生的临床操作示教、住院医师培训的教学和训练。 功能参数： 1. 模拟成年女性手臂，按高尔夫肘和网球肘的治疗体位摆放，肘关节可弯曲。 2. 解剖结构：肱骨内、外上髁、尺神经、尺骨、桡骨、肘关节腔等。 3. 可进行网球肘（肱骨外上髁）及高尔夫肘（肱骨内上髁）的穿刺操作。 4. 穿刺成功后可进行关节腔注射、封闭或抽液。 5. 每个穿刺部位穿刺成功后有报警指示。
28 | 肘关节穿刺训练模型 | 2 | 产品简介：膝关节解剖结构正确，体表标志明显，设计了膝关节全解剖结构、穿刺智能检测，可进行膝关节穿刺操作训练。可用于临床医学本科生的临床操作示教、住院医师培训的教学和训练。 功能参数： 1. 模拟成年人腿部外形和内部结构，标准的膝关节穿刺体位。 2. 解剖结构准确，具有胫骨、股骨、副韧带、交叉韧带、髌韧带、脂肪垫、半月板及滑膜囊结构。 3. 可进行膝关节穿刺术操作训练。 4. 穿刺成功后可进行关节腔注射、封闭或抽液。
29 | 环甲膜穿刺和切开训练仿真模型 | 2 | 功能参数： 1、仿真模型为成人男性，头仰，有真实的牙齿和舌头，外观形象逼真。 2、准确的解剖结构：甲状软骨、环状软骨、环甲膜、气管，触感真实。 3、可进行经皮环甲膜穿刺训练、环甲膜切开训练、气管切开训练。 4、仿真模型颈部皮肤采用环形设计，方便将损坏的皮肤移开，延长使用寿命。 注：皮肤和切割膜片可更换，供应耗材。
30 | 可视化局部麻醉神经阻滞术模型 | 2 | 总体要求： 可视化局部麻醉神经阻滞术模型（透明）具有人体曲面结构，内置血管和神经走行模拟坐骨神经远端、股动脉和股静脉，股神经、股动脉和股静脉，透明外观材质，可以直接观察到内部的血管和神经分布情况，可应用真实超声设备进行神经、血管标准切面获取，进行超声引导下局部麻醉神经阻滞术和动静脉血管穿刺术等训练。 功能特点： 1、模型外观曲面类似人体曲面。 1.1、内置2组血管和神经走行，1组为模拟腘窝附近的坐骨神经远端、腘动脉和腘静脉，1组为股三角区域的股神经、股动脉和股静脉。 1.2、▲透过透明材质外观可以直接观察内部的血管和神经解剖分布及走行情况。 2、内置的神经及血管的尺寸和走行与真实人体接近。 2.1、▲模拟腘窝附近的坐骨神经及其分支，坐骨神经直径与临床接近，约10mm，逐渐分叉成直径为4mm的胫神经和直径为3mm的腓总神经，三根神经成Y型，并有腘动脉和腘静脉并行。 2.2、▲模拟股三角区域的股神经、股动脉、股静脉的直径约8mm，神经及走行需与人体解剖股三角区域一致，由外到内依次为股神经、股动脉、股静脉。 3、模型具有人体组织类似声学特性，支持任意超声设备探查获得相应血管和神经超声图像。 3.1、血管的横切面呈圆形液性暗区，纵切面为管状液性暗区。 3.2、▲神经组织在超声设备探查时，呈中高回声。 4、可进行超声引导下血管穿刺术和局部区域神经阻滞术训练。 4.1、可行超声引导下平面内和平面外入路的动静脉穿刺术。 4.2、可行超声引导下股神经、坐骨神经、胫神经、腓总神经区域神经阻滞术，可进行各类神经探查、穿刺定位及穿刺过程中避开血管等操作。 5、透明外观材质，可以直接观察穿刺过程中穿刺针的位置，可与超声穿刺过程中穿刺针对应超声图像进行对比，构建二维超声图像与三维立体空间的关联，更好的培训手眼协调能力及立体空间穿刺训练。 6、▲模型主要材质具有良好的延展性、弹性和修复性，每平方厘米可以耐受用18-21G穿刺针的1200次以上反复穿刺训练。
31 | 婴儿心肺复苏模型 | 1 | 1.模拟人具有真实的解剖结构和真实的按压手感，全身婴儿模型。 2. 可以跟据国际复苏联盟（ILCOR）指南使用以下手法正确打开/关闭模拟病人气道: 2.1压额提颌 2.2推下颚 3.可通气：包括 3.1口对口 3.2面罩通气（包括便携面罩、袋阀面罩BVM） 4.通气时模型胸部可模拟适当的起伏： 4.1在学员正常通气或根据国际复苏联盟（ILCOR）指南补充氧气的情况下模型能提供正确的反馈数据 5. 可在不需要使用工具的情况下轻易移除及更换肺部及面皮 ▲6. 模型各项参数及反馈的指标分数符合AHA2015指南 7．可配备心肺复苏实时反馈电子显示器 8.提供考试模式和练习模式 ▲9. 模型有传感器可测量： 9.1按压深度 ▲9.2按压间隙 9.3按压频率 9.4回弹是否充足 ▲9.5可反馈通气量及通气频率 9.6可反馈手放置位置的正误。 ▲9.7可以测量并给与0~100分的评分 ▲10. 可以连接电子显示器，可以用于有效的教导心肺复苏培训，并可以保存培训结果进行分析 ▲11.按压深度可以大于病人胸膛的1/3深度，深至1,5 英寸(40毫米)而不会触及按压系统的底部 ▲12.使用无线蓝牙技术，可连接平板电脑APP对心肺复苏的质量进行反馈 ▲13.该模型是由美国心脏协会心血管急救委员会成员及“2013年AHA关于CPR质量共识声明”的合著者共同开发的，该评分标准基于临床证据，或复苏和教育专家的共识。需要提供美国心脏协会开具的证明文件。 ▲14.附带线上小程序，打造线上及线下混合式学习模式。 ▲14.1小程序支持学生和导师在任何时间、地点远程学习和教学、考核。 ▲14.2小程序须具有一方扫描对方二维码线上结伴，开展同伴互学的功能。
32 | 心电图机 | 2 | 1.导联：12导联同步采集、显示、打印
33 | 鼻胃管插管训练模型 | 4 | 该模型模拟成年男性上半身结构，可进行各种基础护理操作，可通过鼻腔和口腔进行病人呼吸气道管理与胃部的各项护理技术训练。 功能特点： ■ 洗头、洗脸 ■ 眼耳的滴药、清洗 ■ 口腔护理 ■ 氧气吸入疗法 ■ 鼻胃管放置 ■ 气管切开护理 ■ 气管吸痰处理 ■ 口鼻管插管训练 ■ 颈动脉搏动生命体征
34 | 吸痰术训练模型 | 2 | 1.模型为成人头至肩部，左侧面部可打开，可直接观察口腔、鼻腔、咽喉的解剖结构，并可动态观察吸痰管插入过程 2.解剖结构精确，包括：鼻腔、上、中、下鼻甲、及鼻道，口腔、舌、牙、咽、喉、食管、透明气管、支气管等结构 3.经鼻、口、气管切开处吸痰术，操作正确可以吸出模拟痰液 4.气管切开术后护理 5.可用真实负压吸痰器进行吸痰操作 6.模拟痰液可以放入口腔、鼻腔和气管内，增强练习插管技巧
35 | 小腿骨折处理训练模型 | 2 | 1. 产品为成人下肢模型，具有仿真的皮肤、骨骼和肌肉等结构，触感真实，解剖结构准确。 2. 模型可定制骨折类型，包括胫腓骨干双骨折、单纯胫骨干骨折及单纯腓骨骨折，可见成角畸形，可产生骨擦音。 3. 可用于手法复位及小夹板固定训练。
36 | 前臂骨折处理训练模型 | 2 | 1. 产品为成人上肢模型，具有仿真的皮肤、骨骼和肌肉等结构，触感真实，解剖结构准确。 2. 模型模拟克雷氏骨折的典型畸形姿势：侧面观“银叉样”样畸形、正面观“枪刺样”畸形，可产生骨擦音。 3. 关节活动灵活、肘关节可屈曲、外旋、内旋、腕关节可屈曲、尺偏。 4. 内部可触及骨折的桡骨，可进行牵引和复位操作。 5. 可进行小夹板或石膏固定。
37 | 头部固定器 | 5 | 1、可以反复使用，也可以根据需要一次性使用，结实耐用，用于限制伤者头部活动，避免颈部伸展过度，便于气道管理。 2、两侧固定板可进行多向调节，固定的头、颌部绑带使受损部位危险降至最低，具有安全可靠的手柄卡锁功能，可以快速打开卡锁，确保正确使用，两侧固定板边缘舒适，适宜2岁以上病人使用。 3、多用途基板配有由经久耐用的HDPE塑料制成，配有可更换衬垫，易于清洁；经检验，基板本身抗污效力达99%以上；两侧固定板内壁为非吸收性材料，两侧固定板重量仅150克，可进行X光透视，CT 扫描、核磁共振检查，成像清晰。
38 | 肛门指诊检查训练仿真模型 | 1 | 1. 产品为膝胸位臀部模型，皮肤柔软，手感逼真。 2. 可更换的正常与异常前列腺组件，包括：正常前列腺、前列腺增生、前列腺炎、前列腺肿瘤。
39 | 电动洗胃机 | 1 | 1、流量：≥2L/min 2、自控：冲液量为250~350ml/次;吸液量为300~450ml/次 3、压力控制：冲、吸压力为0.047Mpa~0.067Mpa 4、过滤瓶：800ml*2 5、电源：~220V 50Hz 6、输入功率：250VA
40 | 肠管吻合术训练模型 | 20 | 1. 模型模拟真实的肠壁结构，具有真实的浆膜层、黏膜层和带血管标志的肠系膜。可进行肠管的钳夹、切断、缝合训练。 2. 肠管模型直径30mm。训练模型配生物仿真肠管为高分子生物仿真材料。
41 | 普通皮肤缝合模块 | 100 | 1. 采用乳胶发泡技术一次成型，可反复使用。【规格尺寸113*155mm】 2. 可进行消毒、切开、缝合、打结训练。
42 | 深部张力结训练模型 | 4 | 1独特的打结训练设计，由透明材质制成，三种不同型号圆柱构成多种打结空间 2独特的磁力系统模拟不同大小的组织拉力，并可模拟脆弱易损伤的组织 3充满血液的模拟血管富有弹性，操作时真实感强，并可方便更换 4特殊的凹槽设置，易于安装、更换，方便携带 5可练习的打结方法：单手打结法、双手打结法、器械打结法 6可模拟多种打结环境：如外科结小切口打结、腹腔、盆腔深部打结、大切口深部有角度打结等 7可反复进行练习
43 | 肛门指诊检查训练仿真模型 | 1 | 1. 产品为膝胸位臀部模型，皮肤柔软，手感逼真。 2. 可更换的正常与异常前列腺组件，包括：正常前列腺、前列腺增生、前列腺炎、前列腺肿瘤。