## Sheet1
附件1 临桂院区麻醉科开业耗材采购清单
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 参数与要求
1 | 一次性鼻咽通气异性导管 | 7# | 25 | 硅胶监测，延长管内部为三角形，转换接头内附大功率滤芯，有效滤过湿气，减少二氧化碳设备损耗。
|  | 6.5# | 25
2 | 可视喉罩（带压力监测） | 5# | 5 | 硅胶材质：摄像头光照集中在病人前方，摄像头位于喉罩正中央，最大视场角70度：表盘式微压指示器，将套囊压力划分压力三个区域，黄色为压力不足区，绿色为压力安全区，红色为压力过大区
|  | 4# | 20
|  | 3# | 20
|  | 2.5# | 2
|  | 2.0# | 2
3 | 双腔气管导管（带压力监测） | 37左 | 4 | 左右两侧分别带压力指示器，表盘式微压指示器，将套囊压力划分压力三个区域，黄色为压力不足区，绿色为压力安全区，红色为压力过大区
|  | 37右 | 4
|  | 35左 | 4
|  | 35右 | 4
|  | 33左 | 1
|  | 33右 | 1
4 | 一次性喉镜片 | 成人 | 100 | 临桂院区招标品牌为麦科田，请注意耗材配套
|  | 儿童 | 10
5 | 一次性气管导管（加强性） | 8.0# | 2 | 加强带囊带压力指示器，表盘式微压指示器，将套囊压力划分压力三个区域，黄色为压力不足区，绿色为压力安全区，红色为压力过大区
|  | 7.5# | 60
|  | 7.0# | 50
|  | 6.5# | 10
|  | 6.0# | 10
|  | 5.5# | 10
|  | 5.0# | 10
|  | 4.5# | 10
|  | 4.0# | 10
|  | 3.5# | 5
|  | 3.0# | 5
|  | 2.5# | 2
6 | 有创血压传感器 | BPT-I | 100 | 带密闭式注射器，可反复穿刺的血样采样口
7 | 支气管封堵器 | 7Fr | 2 | 带单向阀，有气囊压力指示器，表盘式微压指示器，将套囊压力划分压力三个区域，黄色为压力不足区，绿色为压力安全区，红色为压力过大区
|  | 9Fr | 6
8 | 皮肤温度探头 |  | 50 | 热敏电阻探测，测温阈值5-45摄氏度，误差0.1摄氏度，电阻稳定性低温点5℃±0.02℃，正常点37℃±0.02℃，高温点45℃±0.02℃，获得美国FDA上市许可证
9 | 直肠（鼻咽）温度探头 |  | 10 | 热敏电阻探测，负温度系数热敏电阻，测温阈值5-45摄氏度，误差0.1摄氏度，电阻稳定性低温点5℃±0.02℃，正常点37℃±0.02℃，高温点45℃±0.03℃，获得美国FDA上市许可证
10 | 加压输血袋 |  | 4